## Ark1
Focus forslag - til udskrivningstekster for henholdsvis armaturer til hånd- og køkkenvask,
brusersæt samt termostat.
2024-08-01
HG nr. | Vvs nr. | Handelsnavn | Varebeskrivelse:
31806000 | 705854104 | Focus M41 | 1-grebs forkr. køkkenarmatur, med metalgreb, svingtud med frihøjde under perlator 155 mm,
|  | (Focus 160) | keramisk kartusche incl. skoldningsspærre, QuickClean perlator/luftblander
Armaturet har Soft-Pex tilslutningsslanger med 3/8" omløber.
Mulighed for, at montere armaturet så det bliver med funktion, "cool-start".
31825000 | 709153104 | Focus | 1-grebs forkr. armatur til vægmontering ved køkken eller rengøringsvask, med metalgreb.
Svingtud 261 mm fra væg, 180 gr. svingningsområde. Keramisk kartusche incl. skoldningsspærre,
QuickClean perlator/luftblander. Bredde armatur 185 mm.
31730000 | 702122004 | Focus 70 | 1-grebs forkr. håndvaskarmatur, med metalgreb, keramisk kartusche incl. skoldningsspærre,
QuickClean perlator/luftblander m/vandsparer til max. 5 l./min, armatur er incl. bundventil.
Armaturet har soft-pex tilslutningsslanger med 3/8" omløber.
31604000 | 701570304 | Focus 70 | Som ovennævnte håndvaskarmatur, dog med bundventil "push-open".
31539000 | 702122204 | Focus 70 | Som ovennævnte håndvaskarmatur, dog med funktion "cool-start".
24161000 | 737710304 | Pulsify 105 | Brusersæt med 65 cm bruserstang, håndbruser 105 mm brusehoved med 3 indstillinger, med skift på
|  | 3Jet brus | Select-knap, forbrug 6,9 l./min. ved 3 bar. Siliconedyser med QuickClean anti-kalk funktion. Højde
|  | Ecosmart | justering af bruseholder medSelect-knap. 1,6 mtr. Isiflex bruseslange, m/drejeled ved brusertilslutning.
13213000 | 722383104 | Termostat | Forkr. brusetermostat med 38 gr. Sikkerhedsspærre, forsynet med kontraventiler og smudsfiltre,
|  | 1001CL | Ecostop 50% vandsparefunktion. Keramisk afspærringsventil. Betjeningsgreb af metal.
1/2" metal tilslutningsnippel for bruserslange. Trykknapper på håndtag er placeret, så vand har
vanskeligt ved at komme ind i greb. Armatur leveres incl drossel, som kan udligne vandtryk, kold/varm.
31960000 | 726848004 | Focus | 1-grebs forkr. brusearmatur, med metalgreb, keramisk kartusche incl. skoldningsspærre. Med 1/2" nippel
Gennemstrømningsmængde 22 l/min. QuickClean perlator/luftblander. Bredde armatur 185 mm
På ovennævnte produkter ydes der 5 års drypgaranti, 5 års produktgaranti, samt 15 års
Forklaring til "cool-start" |  |  | reservedelsgaranti, fra produktet er udgået af produktionen.
De nævnte produkter er " Made by Hansgrohe".
Mht. godkendelse på køkkenarmaturer, da er flere af vore produkter godkendt i tryktabsgruppen 300 kPa. Ved at montere vor
perlator HG nr. 96512 med mindre tryktab og større flow, er armaturet i tryktabsgruppen 150 kPa, som er påkrævet i nogle byggerier.
Yderligere information kan hente på: http://pro.hansgrohe.dk